APPRENDRE A LIRE L’ARCHITECTURE

Commencer par regarder votre maison.

Discerner les matériaux qui la composent.

Observer l'encadrement des fenêtres, des volets, des corniches, des  gardes corps, des gouttières.

Chacun de ces éléments sera mis en valeur l'un par rapport à l'autre, chacun gardant son propre caractère, chacun participant à l'harmonie générale.

La couleur de la maison est indissociable de son architecture, de son histoire. Chaque édifice possède son propre caractère architectural, il est donc nécessaire de respecter ses composants :

LA FACADE : Le choix des matériaux et des couleurs utilisés doit être fait en harmonie avec l'esprit de la construction.  Eviter de peindre ou de recouvrir des matériaux "naturels".

LES OUVERTURES : Portes et fenêtres participent à la qualité des composants.

Il convient d'en respecter les proportions pour préserver la cohérence de la façade. Il est recommandé de remplacer les éléments dégradés ou usagés qui n'assurent plus une bonne  isolation phonique ou thermique.

Conserver les volets qui par leur rapport plein-vide filtrent   agréablement la lumière. Préserver la diversité des dessins produits traditionnellement.

LA TOITURE : Lors d'une réfection, porter une attention particulière au

choix des matériaux, et à la couleur

LE BOIS ET SES DERIVES : Ils devront être nettoyés, voir décapés, rincés et poncés puis séchés. On peut les enduire d'une lasure à l'eau ou d'une peinture 100% acrylique.

LA PIERRE : Dans les soubassements, les encadrements, il est conseillé de la décaper ou de procéder au remplacement si besoin est